План мероприятий по ремонту общего имущества  МКД по адресу:  17 микр. дом 13.на 2014г. за счет статьи техническое обслуживание.

(сводную таблицу заполнить после утверждения данного плана Советом МКД)

Внутренние сети.

- Замена участков трубопровода ХВС- 23 шт.

- Замена участков трубопровода ГВС-18 шт.

- Замена запорной арматуры трубопровода ХВС -11 шт.

- Замена запорной арматуры трубопровода ГВС-32шт.

- Утепление пенофолом магистральных сетей ЦО-326 м.п.

- Замена задвижек ГВС -2 шт.

- Замена вводной задвижки ХВС-1 шт.

- Прочистка ливневой канализации-4 участка.

- Замена участка канализации -2 уч.(4 п)

- Замеры сопротивления изоляции электроснабжения. с 1 по 144 кв.

- Замена на энергосберегающие светильники освещения мест общего пользования-32 шт.

- Подготовка сетей ЦО к отопительному сезону.

- Хим промывка сетей ГВС по участка-23 ст.

Малярные работы

1.Покраска потолков и выведение следов протечек- 4 уч.

2.Покраска входных групп-4 уч.

3. Покраска  стен в подъездах -6 уч.

4 Ремонт отмостки-2 уч.

5. Покраска ковшей мусоропровода.-32 шт.

Наружные работы

- Ремонт межпанельных швов- согласно заявок.

- Ремонт цоколя-13 м.кв.

- Ремонт детской площадки.

Кровля

1.Ремон  участков согласно поступлению заявок.

Мусоропровод

1.Дезинфекция и промывка стволов-4 шт.

2. Ремонт  мусорокамер с устройством слива воды и подключением линий ХВС ГВС-4 шт.