- Работы и услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Запланировано работ по договору |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Стоимость | Сумма |
|  |  |  | планируемый | Руб. за |  |
|  |  |  | объем | ед. |  |
| 1.ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| 1.1. | Техническое обслуживание общедомовой |  |  |  |  |
|  | системы канализации: |  |  |  |  |
|  | Устранение незначительных неисправностей |  |  |  |  |
|  | прочистка общедомовой канализационной |  |  |  |  |
|  | системы, замена уплотнительных колец: |  |  |  |  |
|  | временная заделка свищей и трещин на |  |  |  |  |
|  | внутренних трубопроводах, проверка |  |  |  |  |
|  | состояния крепления труб, осмотр, ревизия |  |  |  |  |
|  | 1. прочистка канализационного лежака | пролет | 50 | 54,23 | 2711,5 |
|  |  | между |  |  |  |
|  |  | ревизиями |  |  |  |
|  | 2. замена уплотнительных колец | 1кольцо | 4 | 83,55 | 334,2 |
|  | 3.укрепление трубопроводов | 1крепление | 4 | 83,23 | 332,92 |
|  | 4. осмотр канализации в подвале | 1000м2 | 1243,2 | 392,59 | 488,07 |
| 1.2. | Прочистка вентиляционных каналов | 1м. | 50 | 54,01 | 2700,5 |
|  | Ремонт и заделка прочищенных отверстий |  |  |  |  |
| 1.3. | Утепление дверных проемов | 1м | 27 | 96,06 | 2593,62 |
| 1.4. | Техническое обслуживание общедомовой |  |  |  |  |
|  | системы холодного водоснабжения и |  |  |  |  |
|  | устранение незначительных неисправностей |  |  |  |  |
|  | набивка сальников в вентилях мелкий ремонт |  |  |  |  |
|  | теплоизоляции, установка хомутов с целью |  |  |  |  |
|  | устранения течи в трубопроводах разборка |  |  |  |  |
|  | осмотр, регулировка, ревизия |  |  |  |  |
|  | 1.Набивка сальников в вентилях | шт. | 2 | 29,44 | 58,88 |
|  | 2. Набивка сальников в задвижках | шт. | 3 | 400,37 | 1201,11 |
|  | 3. Утепление трубопроводов в подвальных | м. | 4 | 223,55 | 894,2 |
|  | помещениях и восстановление разрушенной |  |  |  |  |
|  | тепловой изоляции |  |  |  |  |
|  | 4. Укрепление трубопроводов | 1.крепление | 4 | 83,23 | 332,92 |
|  | 5. осмотр трубопровода, регулировка, | 1.квартира | 142 | 56,11 | 15935,24 |
|  | ревизия 2 раза в год | 1000м2 | 1243,2 | 392,59 | 976,14 |
| 1.5. | Проведение технических обходов и осмотров | 1000м2 | 54700,8 | 392,59 | 21474,98 |
|  | конструкций дома 4 раза в год |  |  |  |  |
| 1.6. | Проверка и разогрев ливневок 1 раз в неделю | 1м. | 6 | 54,29 | 6514,8 |
|  | в зимний период -20 раз. |  |  |  |  |
| 1.7. | Очистка кровли от мусора 7 месяцев | 1м2 кровли | 1243,2 | 0,83 | 7222,99 |
| 1.8. | Очистка кровли от снега 5 месяцев | 1м2 кровли | 1243,2 | 5,57 | 34623,12 |
| 1.9. | Очистка козырьков над подъездами от мусора | м2 козырька | 60 | 0,83 | 348,6 |
|  | 7 месяцев |  |  |  |  |
| 1.10. | Очистка козырьков над подъездами от снега | м2 козырька | 60 | 5,57 | 1671 |
|  | 5 месяцев |  |  |  |  |
|  | Итого прямых затрат |  |  |  | 100414,7 |

| 2. Содержание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома в том числе |
| --- |
| в теплый период года |  |
| 2.1.1. | Подметание земельного участка | Ежедневно |  |
| 2.1.2. | Уборка газонов | 1 раз в 2 дня |  |
| 2.1.3. | Выкашивания газонов с вывозом травы | 2 раза в сезон |  |
| В холодный период года |  |
| 2.2.1. | Подметание свежевыпавшего снега до 2 см. | Ежедневно в дни снегопада |  |
| 2.2.2. | Подметание земельного участка в дни без . | Ежедневно в дни без |  |
|  | снегопада | снегопада |  |
| 2.2.3. | Сдвигание свежевыпавшего снега свыше 2 см | Ежедневно в дни снегопада |  |
| 2.2.4. | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни | Ежедневно в дни снегопада |  |
|  | сильных снегопадов |  |  |
| 2.2.5. | Посыпка земельного участка противо- | По мере необходимости во |  |
|  | гололедными составами и материалом | время гололеда |  |
|  | стоимость противогололедной смеси |  |  |
| 2.2.6. | Очистка земельного участка от наледи и льда | По мере необходимости во |  |
|  |  | время гололеда |  |
| 2.2.7. | Очистка урн от мусора | ежедневно |  |
| итого |  |  |  |
| 3. Содержание подъездов в том числе |  |
| 3.1. | Влажное подметание лестничных площадок |  |  |
|  | и маршей |  |  |
|  | нижних 3 этажей | 5 дней в неделю |  |
|  | выше 3 этажа | 1 раз в неделю |  |
| 3.2. | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |  |
| 3.3. | мытье окон | 2 раза в год |  |
| 3.4. | влажная протирка стен, дверей, плафонов на | 2 раза в год |  |
|  | лестничных клетках шкафов слаботочных |  |  |
|  | устройств, обметание пыли с потолков |  |  |
| 3.5. | влажная протирка подоконников, перил, | 1 раз в месяц |  |
|  | чердачных лестниц, почтовых ящиков |  |  |
| 4. Дератизация и дезинфекция, в том числе |  |
| 4.1. | Дератизация и дезинфекция помещений | По мере необходимости |  |
|  | общего пользования | по заявкам |  |
| 5. Аварийно-диспетчерские услуги, в том числе |
| 5.1. | Ликвидация аварийных повреждений |  |  |
|  | Внутридомового оборудования и внутренних | круглосуточно |  |
|  | инженерных сетей холодного водоснабжения |  |  |
| 5.2. | Ликвидация аварийных повреждений |  |  |
|  | Внутридомового оборудования и внутренних | круглосуточно |  |
|  | инженерных сетей канализации |  |  |
| 6. Услуги спецтехники |  |
| 6.1. | Услуги спецтехники |  |  |
| 7. | Спецодежда слесаря-сантехника |  |  |
| 8. | ГСМ |  |  |

Стоимость аварийно-диспетчерских услуг:

0,46руб/м2

Стоимость услуг по дератизации и дезинфекции:

0,10руб/м2

Стоимость услуг по спецтехнике:

0,28руб/м2

Стоимость песчано-соленой смеси:

Норма расхода – 0,002 м3 на 1м2

Цена смеси : 2400 руб. за 1м3

20 раз посыпать территорию