Перечень услуг ООО «ВИП Тепло» по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме

  - Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (лифтов, вентиляционных каналов, систем отопления, систем водоснабжения, систем дымоудаления и противопожарной безопасности, мусоропровода, внутридомовых электрических сетей, питающих электроприёмники квартир до входных зажимов электросчётчиков) в пределах установленных норм.

  - Ремонт электропроводки в помещениях, входящих в общее имущество Многоквартирного дома, включая места общего пользования.

  - Техническое обслуживание дома, в том числе: наладка инженерного оборудования, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовка дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание лестничных клеток, мусоропроводов, контроль над соблюдением правил пожарной безопасности.

  - При проведении технических осмотров и обходов:

- устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации (смена прокладок, набивка сальников, уплотнение сгонов, устранение засоров и др.);

- устранение неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трёхходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, конденсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.);

- устранение неисправностей электротехнических устройств; замена электроламп в светильниках наружного освещения (в т.ч. фасадных светильниках); замена  перегоревших электролампочек в подъездах, подвалах, чердаках, мелкий  ремонт выключателей в подъездах, подвалах, чердаках, мелкий  ремонт  электропроводки в подъездах, подвалах;

- прочистка канализационных лежаков;

- проверка исправности канализационных вытяжек;

- наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

- частичный ремонт кровли (до 15% площади):

- проверка заземления оболочек электрокабелей, замеры сопротивления изоляции электропроводки.

  - При подготовке дома к сезонной эксплуатации:

- ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;

- укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными приборами;

- восстановление теплоизоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях;

- частичный ремонт кровли;

- остекление и закрытие чердачных слуховых окон;

- замена разбитых стёкол окон, ремонт дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях;

- установка пружин или доводчиков на входных дверях;

- ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;

- ремонт труб наружного водостока;

- устранение причин подтапливания подвальных помещений.

  - Санитарное содержание помещений общего пользования:

- мытьё окон - 1 раз в год;

- влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчётчиков, оконных решёток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков - 1 раз в год;

- влажная протирка подоконников, отопительных приборов - 2 раза в год;

- уборка чердачного и подвального помещений - 1 раз в год;

- мытьё пола кабины лифта 1 раз в день.

- влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 3-х этажей – 1 раз в день

- влажное подметание лестничных площадок и маршей свыше 3-х этажей 1 раза в неделю

  - Обслуживание мусоропроводов:

- профилактический осмотр - 2 раза в месяц;

- удаление мусора из мусороприёмных камер, уборка мусороприёмных камер;

- устранение засоров - по мере необходимости.

- мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода-1 раз в квартал, очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода- по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

  - Содержание земельного участка, входящего в общее имущество дома:

    - Холодный период (с 01 сентября по 30 апреля):

- очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см по мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки;

- сдвигание свежевыпавшего снега и очистка территории от снега и льда при наличии   колейности свыше 5 см по мере необходимости, но не реже чем через 1 час во время снегопада и 1 раз в сутки в дни без снегопада

- очистка  территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) по мере необходимости, но не реже 1 раза в 1 сутки в дни без снегопада

- Очистка территории от наледи и льда по мере необходимости, но не реже 1 раза в  сутки во время гололёда

- посыпка территории противогололедными материалами по мере необходимости при возникновении скользкости, обработка первоочередных территорий не должна превышать 1,5 часа, а срок окончания всех работ - 3 часа

- очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов не реже одного раза в день

- уборка площадки перед входом в подъезд не реже одного раза в день

    - Теплый период (с 01 мая по 31 августа):

- подметание и частичная уборка территории 1 раз в сутки;

- очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов 1 раз в сутки (промывка - 2 раза в месяц);

- уборка газонов по мере необходимости, но не реже 2 раз в неделю;

- выкашивание газонов (при высоте растений более 30 см  по мере необходимости, но не реже 2 раз в год);

- уборка детских, спортивных и хозяйственных площадок и площадок для отдыха по мере необходимости, но не реже 2 раз в неделю;

- прочистка ливневой канализации по мере необходимости, но не реже 2 раз в год в соответствии с планом – графиком;

- уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решётки и приямка 1 раз в неделю;

  - Вывоз твёрдых бытовых отходов со специально оборудованных площадок по графику 2 раза в неделю.

  - Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с утверждёнными правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда и учётом периодичности.

  - Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы:

    - устранение аварий на системах водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, остановки лифта и других подлежащих экстренному устранению;

    - выполнение заявок населения в рамках Договора;

  - Планирование объёмов работ по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, включая инженерные системы и оборудование.

  - предоставление услуг по содержанию и техническому обслуживанию лифтов и систем диспетчерского контроля в многоквартирном доме:

- периодические осмотры;

- текущий ремонт;

- аварийно-техническое обслуживание;

- периодический осмотр и текущий ремонт системы диспетчерского контроля;

- услуги по содержанию лифтов в технически исправном состоянии;

- работы по регистрации лифтов;

- работы по соблюдению требований промышленной безопасности;

- осмотр, техническое обслуживание и ремонт лифтов в соответствии с прилагаемой документацией по эксплуатации;

- предъявление лифтов органу по сертификации для определения оценки соответствия лифтов техническому регламенту в форме периодического освидетельствования.

## Перечень услуг, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

1.       Ведение технической документации на дом  и внутридомовое инженерное оборудование;

2.       Ведение расчетов с нанимателями, арендаторами и собственниками жилых и нежилых помещений за предоставляемые услуги (расчёт квартплаты; печать квитанций, обслуживание базы данных);

3.       Ведение бухгалтерского и статистического учёта;

4.       Выдача проживающим в доме расчетных документов, составление актов;

5.       Подготовка собственникам  предложений по перечню  требуемых работ по ремонту  и содержанию общего имущества многоквартирного дома, его  инженерного оборудования и устройств;

6.      Планирование и экономические расчеты по финансированию работ и услуг по содержанию  и ремонту общего имущества, капитальному ремонту дома и его  инженерного оборудования;

7.      Подготовка документов для проведения  общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

8.      Организация  санитарного содержания многоквартирного дома и придомовой территории;

9. Информирование граждан;

10.    Отчетность перед собственниками помещений в многоквартирном доме  об исполнении обязательств по договору управления;

11.    Выявление жилых и нежилых помещений, свободных от обязательств, своевременное  информирование муниципальных органов о наличии  таковых;

12.    Информирование надзорных органов  о незаконных перепланировках и переустройстве в жилых и нежилых помещениях;

13.    Актирование  фактов не  предоставления жилищно- коммунальных услуг проживающим в многоквартирном доме;

14.    Прием населения, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб, поступающих от населения и принятие соответствующих мер;

15.    Учет собственников помещений в многоквартирном доме

16.    Представление устных разъяснений гражданам (нанимателям, Собственникам жилых помещений и членам их семей) о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома.

17.    Осуществление контроля за качеством жилищно-коммунальных услуг (отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения).

18.    Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома с подрядными организациями, осуществление контроля за качеством выполненных работ;

19.   Обеспечение поставки коммунальных услуг потребителям:

а)            отопления  и горячего водоснабжения – путем заключения акта балансового разграничения ответственности сторон с ресурсоснабжающей организацией;

б)            электроэнергии - путем заключения договора энергоснабжения с ресурсоснабжающей организацией;

в)            вывоз ТБО и крупногабаритных отходов путем заключения договора подряда со специализированной организацией;

г)            обслуживание системы ВДГО путем заключения договора подряда со специализированной обслуживающей организацией;

д)           обслуживание лифтов путем заключения договора подряда со специализированной обслуживающей организацией.